| Продукция | Примечание | Стр. в ката-логе |
| --- | --- | --- |
|  | Regumat S-220 c насосом Grundfos MAGNA 40-100F Арт. 135 82 50 Regumat S-220 c насосом Wilo Stratos 40/1-8 Арт. 135 82 51 | 6.23 |
|  | Regumat M3-220 c насосом Grundfos MAGNA 40-100F Арт. 135 83 50 Regumat M3-220 c насосом Wilo Stratos 40/1-8 Арт. 135 83 51 |  |
|  | Regumat S-280 c насосом Grundfos MAGNA 50-60F Арт. 135 85 50 Regumat S-280 c насосом Wilo Stratos 50/1-12 Арт. 135 85 51 | 6.25 |
|  | Regumat M3-280 c насосом Grundfos MAGNA 50-60F Арт. 135 86 50 Regumat M3-280 c насосом Wilo Stratos 50/1-12 Арт. 135 86 51 |  |