| Продукция | Примечание | Стр. в ката-логе |
| --- | --- | --- |
|  | Жидкокристаллический экран. Возможность временного понижения температуры помещения | 1.21 |
|  | Применяются в исполнении либо «нормально закрыт» либо «нормально открыт». Не перенастраиваются! Простой монтаж с помощью вентильного адаптера в любом положении. С указателем хода штока. Примечание: модели в исполнении «нормально закрыт» с возможностью перенастройки на «нормально открыт». см. стр. 13.36. | 1.22 |
|  | Применяются в исполнении либо «нормально закрыт» либо «нормально открыт». Не перенастраиваются! Простой монтаж с помощью вентильного адаптера в любом положении . С автоматическим распознаванием нижнего положения штока. С указателем хода штока. | 1.23 |
| Внимание! Изменения в сериях вентилей «А» и «AZ». Ранее вентили серии «А» имели Ду10-Ду15. Теперь Ду10-Ду32, с различными значения Kvs в зависимости от диаметра: Ду10-Ду15 Kvs=1,35 Ду20-Ду32 Kvs=1,8-4,1 (могут применяться для зонального регулирования и в однотрубных системах). Ранее вентили серии «АZ» имели Ду10-Ду32. Теперь Ду10-Ду15 | 1.31 1.34 |